## Mẫu chi tiết
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN PHÁT TIẾN Địa chỉ: 190 Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM
Điện thoại: 028-39789 176 Hotline: 0911 788 488
Email |  | : | Info@thienphattien.com
Website |  | : | www.thienphattien.com
BẢNG CHÀO GIÁ
Kính gửi |  |  | :CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT |  | Người gửi |  | : Công Ty TNHH TM-DV Thiên Phát Tiến
Người nhận |  |  | : Mr. Phương |  | Email |  | : hieudv@thienphattien.com
Điện thoại |  |  | :09374067047 |  | Mobile |  | : 0935.801.687
Email |  |  | : |  | Ngày gửi |  | 2020-09-13 07:04
Địa chỉ |  |  | ; |  | Số tham chiếu |  | BG050820 - Delta -RT15K3P- Go Ben Tre- FPT
Cảm ơn Quý khách đã liên hệ với Cty TNHH Thiên Phát Tiến, công ty chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng chào giá thiết bị như sau:
STT | Mã hàng | Mô tả hàng hóa |  |  | Thương hiệu/ Xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Thời gian bảo hành | Tình trạng hàng hóa
I |  | UPS 15kva Delta back up 29 mins @ 50% load |  |  | Delta/ China | Bộ | 2 | 138414000 | 276828000 |  | Có sẵn
1.1 | UPS153R6RT2N035 | Bộ lưu điện Delta RT 15K3P: Delta RT Series 15kVA/15kW(2U) On-Line UPS input : 138 ~ 485V (Three phase, 4-wire + G) Output: 380/400/415 Vac (Three phase), or 220/230/240 Vac (Single phase). Kích thước: (W x D x H) 440 x 730 x 88.2 mm |  |  | Delta/ China | bộ | 1 | 73800000 | 73800000 |  | đặt hàng 06-08 tuần
1.2 |  | SNMP IPv6 Swappable Mini SNMP IPv6 card |  |  | Delta/ China | cái | 1 | 3026000 | 3026000 |  | đặt hàng 08-12 tuần
1.3 |  | Battery Cabinet - internal link + Battery 32pcs battery 12v24Ah for 29mins backup @ 50% load. |  |  | Local | bộ | 1 | 56588000 | 56588000
1.4 |  | Start up 24x7 , Installation UPS, battery |  |  | Local | lần | 1 | 5000000 | 5000000
II |  | Hệ thống DCIM, giám sát môi trường. |  |  | Delta | Bộ | 1 | 32515000 | 32515000
2.1 |  | Delta EMS 2000, EnviroStation Bộ quản lý trung tâm hệ thống giám sát môi trường |  |  | Delta | cái | 1 | 18189000 | 18189000
2.2 |  | Delta EMS 1000, EnviroProbe Giám sát nhiệt độ, độ ẩm |  |  | Delta | cái | 2 | 2282000 | 4564000
2.3 |  | GSM Modem + Sim * GSM chipset: Wavecom Q2403A * Tần số hoạt động: 900 / 1800 Mhz * Kết nối thông qua cổng COM (RS232) hoặc USB (USB 2.0) * Cáp RS232 |  |  | Local | cái | 1 | 4762000 | 4762000
2.4 |  | Nhân công lắp đặt và cấu hình hệ thống DCIM |  |  | Local | lần | 1 | 5000000 | 5000000
Tổng cộng (chưa VAT) | [8 empty] | 309343000
Thuế GTGT (10%) | [8 empty] | 30934300
TỔNG CỘNG (Bao gồm thuế GTGT) | [8 empty] | 340277300
ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI:
* Giá trên đã bao gồm 10% VAT (Thuế GTGT).
* Thời gian giao hàng: 01 tuần
* Thời gian bảo hành 01 năm theo tiêu chuẩn của Hãng.
* Quy cách: Thiết bị mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, chứng nhận CO- CQ đầy đủ.
* Địa điểm giao hàng: Thiết bị được giao miễn phí tại nội thành Tp.Hồ Chí Minh, hoặc đến chành xe tại Tỉnh.
* Thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
* Thông tin chuyển khoản :
Công ty TNHH TM DV THIÊN PHÁT TIẾN
- Số tài khoản: 147703659 mở tại Ngân Hàng ACB - Phòng Giao Dịch Nguyễn Sơn
- Số tài khoản: 0421000465858 mở tại Ngân Hàng VCB, Chi Nhánh Phú Thọ, Tp HCM
-
* Để biết thêm chi tiết, xin Quý Khách vui lòng liên hệ với: Mr. Hiếu – 0935.801.687
* Lưu ý : Hiệu lực báo giá trong vòng 15 ngày.
Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Quý khách.
ĐẠI DIỆN KINH DOANH |  |  |  |  | XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG

## Mẫu gộp chung giá
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN PHÁT TIẾN Địa chỉ: 190 Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM
Điện thoại: 028-39789 176 Hotline: 0911 788 488
Email |  | : | Info@thienphattien.com
Website |  | : | www.thienphattien.com
BẢNG CHÀO GIÁ
Kính gửi |  |  | :CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT |  | Người gửi |  | : Công Ty TNHH TM-DV Thiên Phát Tiến
Người nhận |  |  | : Mr. Phương |  | Email |  | : hieudv@thienphattien.com
Điện thoại |  |  | :09374067047 |  | Mobile |  | : 0935.801.687
Email |  |  | : |  | Ngày gửi |  | 2020-09-13 07:04
Địa chỉ |  |  | ; |  | Số tham chiếu |  | BG050820 - Delta -RT15K3P- Go Ben Tre- FPT
Cảm ơn Quý khách đã liên hệ với Cty TNHH Thiên Phát Tiến, công ty chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng chào giá thiết bị như sau:
STT | Mã hàng | Thông tin hàng hóa |  |  | Thương hiệu/ Xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Thời gian bảo hành | Tình trạng hàng hóa
I |  | UPS 15kva Delta back up 29 mins @ 50% load |  |  | Delta/ China | Bộ | 2 | 138414000 | 276828000 | 01 năm
1.1 | UPS153R6RT2N035 | Bộ lưu điện Delta RT 15K3P: Delta RT Series 15kVA/15kW(2U) On-Line UPS input : 138 ~ 485V (Three phase, 4-wire + G) Output: 380/400/415 Vac (Three phase), or 220/230/240 Vac (Single phase). Kích thước: (W x D x H) 440 x 730 x 88.2 mm |  |  | Delta/ China | bộ | 1 | 138414000 |  | 01 năm | đặt hàng 06-08 tuần
1.2 |  | SNMP IPv6 Swappable Mini SNMP IPv6 card |  |  | Delta/ China | cái | 1 |  |  | 01 năm | đặt hàng 08-12 tuần
1.3 |  | Battery Cabinet - internal link + Battery 32pcs battery 12v24Ah for 29mins backup @ 50% load. |  |  | Local | bộ | 1 |  |  | 01 năm | Có sẵn
1.4 |  | Start up 24x7 , Installation UPS, battery |  |  | Local | lần | 1 |  |  | 01 năm
II |  | Hệ thống DCIM, giám sát môi trường. |  |  | Delta | Bộ | 1 | 32515000 | 32515000
2.1 |  | Delta EMS 2000, EnviroStation Bộ quản lý trung tâm hệ thống giám sát môi trường |  |  | Delta | cái | 1 | 32515000
2.2 |  | Delta EMS 1000, EnviroProbe Giám sát nhiệt độ, độ ẩm |  |  | Delta | cái | 2
2.3 |  | GSM Modem + Sim * GSM chipset: Wavecom Q2403A * Tần số hoạt động: 900 / 1800 Mhz * Kết nối thông qua cổng COM (RS232) hoặc USB (USB 2.0) * Cáp RS232 |  |  | Local | cái | 1
2.4 |  | Nhân công lắp đặt và cấu hình hệ thống DCIM |  |  | Local | lần | 1
Tổng cộng (chưa VAT) | [8 empty] | 309343000
Thuế GTGT (10%) | [8 empty] | 30934300
TỔNG CỘNG (Bao gồm thuế GTGT) | [8 empty] | 340277300
ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI:
* Giá trên đã bao gồm 10% VAT (Thuế GTGT).
* Thời gian giao hàng: 01 tuần
* Thời gian bảo hành 01 năm theo tiêu chuẩn của Hãng.
* Quy cách: Thiết bị mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, chứng nhận CO- CQ đầy đủ.
* Địa điểm giao hàng: Thiết bị được giao miễn phí tại nội thành Tp.Hồ Chí Minh, hoặc đến chành xe tại Tỉnh.
* Thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
* Thông tin chuyển khoản :
Công ty TNHH TM DV THIÊN PHÁT TIẾN
- Số tài khoản: 147703659 mở tại Ngân Hàng ACB - Phòng Giao Dịch Nguyễn Sơn
- Số tài khoản: 0421000465858 mở tại Ngân Hàng VCB, Chi Nhánh Phú Thọ, Tp HCM
* Để biết thêm chi tiết, xin Quý Khách vui lòng liên hệ với: Mr. Hiếu – 0935.801.687
* Lưu ý : Hiệu lực báo giá trong vòng 15 ngày.
Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Quý khách.
ĐẠI DIỆN KINH DOANH |  |  |  |  | XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG